## 水処理概況
[8 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
浄化センターの水処理概況 2019年2月分
[8 empty] | 有効桁数 | 小数部桁数
水処理関係 | 水量 |  |  |  |  | 晴天日数 | 17 |  |  | 水処理関係 | 水量 |  |  |  |  | 晴天日数 | 17
| 項目 |  | 日平均 | 日最大 | 日最小 | 月量 | 年度累計 |  |  |  | 項目 |  | 日平均 | 日最大 | 日最小 | 月量 | 年度累計
| 流入水[m3] | [7 empty] | 0 |  | 流入水[m3]
| 流入水(晴天時)[m3] | [7 empty] | 0 |  | 流入水(晴天時)[m3]
| 放流水[m3] | [7 empty] | 0 |  | 放流水[m3]
| 水質 | [9 empty] | 水質
| 項目 |  | 平均 | 最大 | 最小 | [5 empty] | 項目 |  | 平均 | 最大 | 最小
| 流入水 | pH | [6 empty] | 1 |  | 流入水 | pH
|  | BOD[mg/L] | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | BOD[mg/L]
|  | SS[mg/L] | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | SS[mg/L]
| 放流水(塩素混和池出口) | pH | [6 empty] | 1 |  | 放流水(塩素混和池出口) | pH
|  | BOD[mg/L] | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | BOD[mg/L]
|  | SS[mg/L] | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | SS[mg/L]
|  | 大腸菌数[CFU/mL] | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 大腸菌数[CFU/mL]
|  | 透視度[cm] | [6 empty] | 0 |  |  | 透視度[cm]
| 放流水 (放流口) | pH | [6 empty] | 1 |  | 放流水 (放流口) | pH
|  | BOD[mg/L] | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | BOD[mg/L]
|  | SS[mg/L] | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | SS[mg/L]
|  | 大腸菌数[CFU/mL] | [5 empty] | 2 | 0 |  |  | 大腸菌数[CFU/mL]
|  | 透視度[cm] | [6 empty] | 0 |  |  | 透視度[cm]
汚泥処理関係 | 汚泥等搬出状況 | [8 empty] | 汚泥処理関係 | 汚泥等搬出状況
| 項目 |  | 月量 | 年度累計 | 日平均 | [5 empty] | 項目 |  | 月量 | 年度累計 | 日平均
| 汚泥搬出量[t] | [7 empty] | 2 |  | 汚泥搬出量[t]
| しさ搬出量[t] | [7 empty] | 2 |  | しさ搬出量[t]
| 沈砂搬出量[t] | [7 empty] | 2 |  | 沈砂搬出量[t]
| 汚泥等搬出量[t] |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  | 2 |  | 汚泥等搬出量[t] |  | 0 | 0
備考 | 池等使用状況 | [8 empty] | 備考 | 池等使用状況
| 項目 |  | 平均使用容量[m3] | 月内使用数 | 現有数 | [5 empty] | 項目 |  | 平均使用容量[m3] | 月内使用数 | 現有数
| 最初沈殿池 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 最初沈殿池
| 反応タンク |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 反応タンク
| 最終沈殿池 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 最終沈殿池
| 塩素混和池 | [7 empty] | 0 |  | 塩素混和池
| 消化槽 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 消化槽
| 施設等稼働状況 | [9 empty] | 施設等稼働状況
| 項目 |  | 現有能力等 | 実績 | 稼働率[%] | 備考 |  |  |  |  | 項目 |  | 現有能力等 | 実績 | 稼働率[%] | 備考
| 反応タンク数 | [9 empty] | 反応タンク数
| 水処理[m3/d] |  |  |  |  | 実績は晴天時日平均流入水量 |  |  | 0 |  | 水処理[m3/d] |  |  |  |  | 実績は晴天時日平均流入水量
| 汚泥脱水処理量[m3] |  | － |  | － |  |  |  | 1 |  | 汚泥脱水処理量[m3] |  | － |  | －
| 同平日1日当り処理量[m3/d] |  |  | ！要平日数入力 | ！要平日数入力 |  |  |  | 1 |  | 同平日1日当り処理量[m3/d] |  |  | ！要平日数入力 | ！要平日数入力
| 脱水設備合計運転時間[h] |  | － |  | － | 脱水設備台数 | 0 |  | 1 |  | 脱水設備合計運転時間[h] |  | － |  | － | 脱水設備台数
| 同平日1日当り運転時間[h/d] |  | 0.0 | ！要平日数入力 | ！要平日数入力 | 設計運転時間[h/d] | 6 |  | 1 |  | 同平日1日当り運転時間[h/d] |  | 0 | ！要平日数入力 | ！要平日数入力 | 設計運転時間[h/d] | 6
[6 empty] | 平日数 | [9 empty] | 平日数

## 水処理運転月報
水処理運転月報 2019年2月分 | [26 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 天候 | 気温 | 雨量 | 流入水量 | 晴天時 流入水量 | 初沈 流入水量 | 放流水量 | 最初沈殿池 |  | 反応タンク |  |  |  | 最終沈殿池 |  |  |  | 塩素混和池 |  |  |  | 用 水 |  |  | 簡易処理 水量 | 天候 | 気温 | 雨量 | 流入水量 | 晴天時 流入水量 | 初沈 流入水量 | 放流水量 | 最初沈殿池 |  | 反応タンク |  |  |  | 最終沈殿池 |  |  |  | 塩素混和池 |  |  |  | 用 水 |  |  | 簡易処理 水量
[9 empty] | 沈殿時間 | 生汚泥 引抜量 | 空気量 | 空気倍率 | 反応時間 | SRT | 沈殿時間 | 返送 汚泥量 | 返送 汚泥率 | 余剰 汚泥量 | 接触時間 | 液体次亜 注入量 | 液体次亜 注入率 | 固形次亜 投入量 | 再利用水 | 井戸水 | 上水道 | [8 empty] | 沈殿時間 | 生汚泥 引抜量 | 空気量 | 空気倍率 | 反応時間 | SRT | 沈殿時間 | 返送 汚泥量 | 返送 汚泥率 | 余剰 汚泥量 | 接触時間 | 次亜 注入量 | 次亜 注入率 | 固形次亜 投入量 | 再利用水 | 井戸水 | 上水道
|  |  | [℃] | [mm] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [h] | [m3] | [m3] |  | [h] | [d] | [h] | [m3] | [%] | [m3] | [min] | [L] | [mg/L] | [kg] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |  | [℃] | [mm] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [h] | [m3] | [m3] |  | [h] | [d] | [h] | [m3] | [%] | [m3] | [min] | [L] | [mg/L] | [kg] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3]
有効桁数 |  | －
小数部桁数 |  | － | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  | － | － | [5 empty] | － |  | － | － | － | － | － |  | － |  | － |  | － | [5 empty] | － | － | [5 empty] | － |  | － | － | － | － | － |  | － |  | － |  | －
日平均 |  | － | [24 empty] | －
日最大 |  | － | [24 empty] | －
日最小 |  | － | [24 empty] | －
年度累計 |  | － | － | [5 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | [5 empty] | － | － | [5 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | －

## 水質試験月報1
水質試験月報1 2019年2月分 | [22 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 流入水量 | 流入水 | [16 empty] | 総合除去率 |  |  | 流入水量 | 流入水 | [16 empty] | 総合除去率
|  |  | 水温 | 透視度 | pH | COD | BOD | SS | 大腸菌数 | 外観 | 臭気 | 全窒素 | 有機性 窒素 | NH4-N | NO2-N | NO3-N | 全リン | 塩素 イオン | よう素 消費量 | COD | BOD | SS |  | 水温 | 透視度 | pH | COD | BOD | SS | 大腸菌数 | 外観 | 臭気 | 全窒素 | 有機性 窒素 | NH4-N | NO2-N | NO3-N | 全リン | 塩素 イオン | よう素 消費量 | COD | BOD | SS
|  | [m3] | [℃] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] |  |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] | [%] | [%] | [m3] | [℃] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] |  |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] | [%] | [%]
有効桁数 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | － | － | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
小数部桁数 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
日平均 | [9 empty] | － | － | [19 empty] | － | －
日最大 | [9 empty] | － | － | [19 empty] | － | －
日最小 | [9 empty] | － | － | [19 empty] | － | －

## 水質試験月報2
水質試験月報2 2019年2月分 | [27 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 流入水量 | 初沈流入水 | [6 empty] | 初沈越流水 | [17 empty] | 流入水量 | 初沈流入水 | [6 empty] | 初沈越流水
|  |  | 透視度 | pH | COD | BOD | SS | 外観 | 臭気 | 水温 | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 外観 | 臭気 | 全窒素 | 有機性 窒素 | NH4-N | NO2-N | NO3-N | 全リン | オルト リン | SS 除去率 |  | 透視度 | pH | COD | BOD | SS | 外観 | 臭気 | 水温 | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 外観 | 臭気 | 全窒素 | 有機性 窒素 | NH4-N | NO2-N | NO3-N | 全リン | オルト リン | SS 除去率
|  | [m3] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] |  |  | [℃] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] |  |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] | [m3] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] |  |  | [℃] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] |  |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%]
有効桁数 |  |  | 初沈流入水 COD: 3; 初沈流入水 BOD: 3; 初沈流入水 SS: 3; 初沈流入水 外観: －; 初沈流入水 臭気: －; 初沈越流水 COD: 3; 初沈越流水 BOD: 3 | 3 | 3 | 2 | － | － | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
小数部桁数 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | － | － | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 | [14 empty] | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | bar: 初沈流入水 透視度 to 初沈越流水 BOD
日平均 | [17 empty] | － | － | [14 empty] | － | － | [8 empty] | － | － | bar: 初沈流入水 外観 to 初沈流入水 臭気
日最大 | [17 empty] | － | － | [14 empty] | － | － | [8 empty] | － | － | bar: 初沈流入水 外観 to 初沈流入水 臭気
日最小 | [17 empty] | － | － | [14 empty] | － | － | [8 empty] | － | － | bar: 初沈流入水 外観 to 初沈流入水 臭気

## 水質試験月報3
水質試験月報3 2019年2月分 | [24 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 流入水量 | 終沈越流水 | [21 empty] | 流入水量 | 終沈越流水
|  |  | 水温 | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 外観 | 臭気 | 蒸発 残留物 | 強熱 残留物 | 強熱 減量 | 溶解性 物質 | 全窒素 | 有機性 窒素 | NH4-N | NO2-N | NO3-N | 全リン | オルト リン | 塩素 イオン |  | 水温 | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 外観 | 臭気 | 蒸発 残留物 | 強熱 残留物 | 強熱 減量 | 溶解性 物質 | 全窒素 | 有機性 窒素 | NH4-N | NO2-N | NO3-N | 全リン | オルト リン | 塩素 イオン
|  | [m3] | [℃] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] |  |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [m3] | [℃] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] |  |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L]
有効桁数 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | － | － | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
小数部桁数 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | － | － | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
日平均 | [10 empty] | － | － | [21 empty] | － | －
日最大 | [10 empty] | － | － | [21 empty] | － | －
日最小 | [10 empty] | － | － | [21 empty] | － | －

## 水質試験月報4
水質試験月報4 2019年2月分 | [24 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 流入水量 | 放流水（塩素混和池出口） | [10 empty] | 放流水（放流口） | [10 empty] | 流入水量 | 放流水（塩素混和池出口） | [10 empty] | 放流水（放流口）
|  |  | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 全 残留塩素 | 遊離 残留塩素 | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 全 残留塩素 | 遊離 残留塩素 | 外観 | 臭気 |  | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 全 残留塩素 | 遊離 残留塩素 | 外観 | 臭気 | 透視度 | pH | COD | BOD | C- BOD | SS | 大腸菌数 | 全 残留塩素 | 遊離 残留塩素 | 外観 | 臭気
|  | [m3] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] | [mg/L] | [mg/L] |  |  | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] | [mg/L] | [mg/L] |  |  | [m3] | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] | [mg/L] | [mg/L] |  |  | [cm] |  | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [CFU/mL] | [mg/L] | [mg/L]
有効桁数 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | － | － |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | － | －
小数部桁数 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | － | － | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | － | －
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
日平均 | [11 empty] | － | － | [9 empty] | － | － | [10 empty] | － | － | [9 empty] | － | －
日最大 | [11 empty] | － | － | [9 empty] | － | － | [10 empty] | － | － | [9 empty] | － | －
日最小 | [11 empty] | － | － | [9 empty] | － | － | [10 empty] | － | － | [9 empty] | － | －

## 反応タンク試験月報1
反応タンク試験月報1 2019年2月分 | [21 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 反応タンク（平均） | [9 empty] | 返送汚泥 | [6 empty] | 生汚泥 | 反応タンク 滞留時間 | 空気倍率 | 反応タンク（平均） | [9 empty] | 返送汚泥 | [6 empty] | 生汚泥 | 反応タンク 滞留時間 | 空気倍率
|  | 水温 | pH | SV | MLDO 前段 | MLDO 後段 | MLSS | MLVSS | VSS /SS | SVI | BOD/ MLSS 負荷 [kgBOD/ kgSS/d] | pH | SV | DO | RSSS | RSVSS | VSS /SS | SVI | TS |  |  | 水温 | pH | SV | MLDO 前段 | MLDO 後段 | MLSS | MLVSS | VSS /SS | SVI | BOD/ MLSS 負荷 [kgBOD/ kgSS･d] | pH | SV | DO | RSSS | RSVSS | VSS /SS | SVI | TS
|  | [℃] |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  |  |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  | [mg/L] | [h] |  | [℃] |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  |  |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  | [mg/L] | [h]
有効桁数 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3
小数部桁数 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
日平均
日最大
日最小

## 反応タンク試験月報2_1
反応タンク試験月報2-1 2019年2月分 | [27 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2 | その | 1
日付 | 曜日
|  | pH | SV | MLDO 前段 | MLDO 後段 | MLSS | MLVSS | VSS /SS | SVI | ORP 嫌気槽 | ORP 好気槽 | Rr 前段 | Rr 後段 | BOD/ MLSS 負荷 [kgBOD/ kgSS/d] | pH | SV | MLDO 前段 | MLDO 後段 | MLSS | MLVSS | VSS /SS | SVI | ORP 嫌気槽 | ORP 好気槽 | Rr 前段 | Rr 後段 | BOD/ MLSS 負荷 [kgBOD/ kgSS/d] | pH | SV | MLDO 前段 | MLDO 後段 | MLSS | MLVSS | VSS /SS | SVI | ORP 嫌気槽 | ORP 好気槽 | Rr 前段 | Rr 後段 | BOD/ MLSS 負荷 [kgBOD/ kgSS･d] | pH | SV | MLDO 前段 | MLDO 後段 | MLSS | MLVSS | VSS /SS | SVI | ORP 嫌気槽 | ORP 好気槽 | Rr 前段 | Rr 後段 | BOD/ MLSS 負荷 [kgBOD/ kgSS･d]
|  |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  | [mV] | [mV] | [mg/L･h] | [mg/L･h] |  |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  | [mV] | [mV] | [mg/L･h] | [mg/L･h] |  |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  | [mV] | [mV] | [mg/L･h] | [mg/L･h] |  |  | [%] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [mg/L] | [%] |  | [mV] | [mV] | [mg/L･h] | [mg/L･h]
有効桁数 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 3 | [7 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 3
小数部桁数 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
日平均
日最大
日最小

## 消化槽月報
消化槽月報 2019年2月分 | [28 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 消化槽投入汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 |  |  |  | 消化槽温度 |  |  |  | 消化率 | 消化日数 | 消化ガス | [7 empty] | 消化槽使用燃料 |  |  |  |  | 消化槽投入汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 |  |  |  | 消化槽温度 |  |  |  | 消化率 | 消化日数 | 消化ガス | [7 empty] | 消化槽使用燃料
|  | 投入量 | 濃度 | 有機分 | pH | 発生量 | 濃度 | 有機分 | pH | [6 empty] | 発生量 | 加温 燃焼量 | 余ガス 燃焼量 | 売電用 発電機 供給量 | ガス発生倍率 | メタン | 二酸化 炭素 | 脱硫剤 | A重油 | 軽油 | 灯油 | ガソリン | LPG | 投入量 | 濃度 | 有機分 | pH | 発生量 | 濃度 | 有機分 | pH | [6 empty] | 発生量 | 加温 燃焼量 | 余ガス 燃焼量 | 売電用 発電機 供給量 | ガス発生倍率 | メタン | 二酸化 炭素 | 脱硫剤 | A重油 | 軽油 | 灯油 | ガソリン | LPG
|  | [m3] | [%] | [%] |  | [m3] | [%] | [%] |  | [℃] | [℃] | [℃] | [℃] | [%] | [d] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |  | [%] | [%] | [kg] | [L] | [L] | [L] | [L] | [m3] | [m3] | [%] | [%] |  | [m3] | [%] | [%] |  | [℃] | [℃] | [℃] | [℃] | [%] | [d] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] |  | [%] | [%] | [kg] | [L] | [L] | [L] | [L] | [m3]
有効桁数
小数部桁数 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 消化槽投入汚泥 投入量 to 消化汚泥 pH
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 | [9 empty] | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | [7 empty] | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | bar: 消化槽投入汚泥 濃度 to 消化槽投入汚泥 pH; 消化汚泥 濃度 to 消化汚泥 pH
日平均
日最大
日最小
年度累計 | [9 empty] | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | [7 empty] | － | － | － |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | bar: 消化槽投入汚泥 濃度 to 消化槽投入汚泥 pH; 消化汚泥 濃度 to 消化汚泥 pH

## 汚泥処理月報1
汚泥処理月報1 2019年2月分 | [27 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 脱水設備投入汚泥 | [7 empty] | 脱水汚泥 | [17 empty] | 脱水設備投入汚泥 | [7 empty] | 脱水汚泥
|  | 投入量 遠心計 | 投入量 BP計 | 投入量 その他計 | 投入量 合計 | 固形物量 遠心計 | 固形物量 BP計 | 固形物量 その他計 | 固形物量 合計 | 発生量 遠心計 | 発生量 BP計 | 発生量 その他計 | 発生量 合計 | 含水率 遠心 | 含水率 BP | 含水率 その他 | 固形物量 遠心計 | 固形物量 BP計 | 固形物量 その他計 | 固形物量 合計 | 回収率 遠心 | 回収率 BP | 回収率 その他 | 回収率 全体 | 有機分 遠心 | 有機分 BP | 有機分 その他 | 投入量 遠心計 | 投入量 BP計 | 投入量 その他計 | 投入量 合計 | 固形物量 遠心計 | 固形物量 BP計 | 固形物量 その他計 | 固形物量 合計 | 発生量 遠心計 | 発生量 BP計 | 発生量 その他計 | 発生量 合計 | 含水率 遠心 | 含水率 BP | 含水率 その他 | 固形物量 遠心計 | 固形物量 BP計 | 固形物量 その他計 | 固形物量 合計 | 回収率 遠心 | 回収率 BP | 回収率 その他 | 回収率 全体 | 有機分 遠心 | 有機分 BP | 有機分 その他
|  | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [t] | [t] | [t] | [t] | [%] | [%] | [%] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [t] | [t] | [t] | [t] | [%] | [%] | [%] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%]
有効桁数
小数部桁数 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 | [13 empty] | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | [12 empty] | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | －
日平均
日最大
日最小
年度累計 | [13 empty] | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | － | [12 empty] | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － | －

## 汚泥処理月報2
汚泥処理月報2 2019年2月分 | [29 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 高分子凝集剤(脱水設備) | [7 empty] | 他薬品1 | [7 empty] | 他薬品2 | [7 empty] | 脱水設備運転時間 |  |  |  | 高分子凝集剤 | [7 empty] | 他薬品1 | [7 empty] | 他薬品2 | [7 empty] | 脱水設備運転時間
|  | 使用量 遠心計 | 使用量 BP計 | 使用量 その他計 | 使用量 合計 | 注入率 遠心 | 注入率 BP | 注入率 その他 | 注入率 全体 | 使用量 遠心計 | 使用量 BP計 | 使用量 その他計 | 使用量 合計 | 注入率 遠心 | 注入率 BP | 注入率 その他 | 注入率 全体 | 使用量 遠心計 | 使用量 BP計 | 使用量 その他計 | 使用量 合計 | 注入率 遠心 | 注入率 BP | 注入率 その他 | 注入率 全体 | 遠心計 | BP計 | その他計 | 合計 | 使用量 遠心計 | 使用量 BP計 | 使用量 その他計 | 使用量 合計 | 注入率 遠心 | 注入率 BP | 注入率 その他 | 注入率 全体 | 使用量 遠心計 | 使用量 BP計 | 使用量 その他計 | 使用量 合計 | 注入率 遠心 | 注入率 BP | 注入率 その他 | 注入率 全体 | 使用量 遠心計 | 使用量 BP計 | 使用量 その他計 | 使用量 合計 | 注入率 遠心 | 注入率 BP | 注入率 その他 | 注入率 全体 | 遠心計 | BP計 | その他計 | 合計
|  | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [h] | [h] | [h] | [h] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [%] | [%] | [%] | [%] | [h] | [h] | [h] | [h]
有効桁数
小数部桁数 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 | [5 empty] | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － | [8 empty] | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | －
日平均
日最大
日最小
年度累計 | [5 empty] | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － | [8 empty] | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | － |  |  |  |  | － | － | － | －

## 汚泥処理月報3_1
汚泥処理月報3-1 2019年2月分 | [29 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2 | その | 1
日付 | 曜日
|  | 投入汚泥 量 | 投入汚泥 濃度 | 投入汚泥 固形物量 | 高分子 注入量 | 溶解濃度 | 高分子 使用量 | 高分子 注入率 | 他薬品1 使用量 | 他薬品1 注入率 | 他薬品2 使用量 | 他薬品2 注入率 | 運転時間 | ろ布速度 | ろ過速度 | 投入汚泥 量 | 投入汚泥 濃度 | 投入汚泥 固形物量 | 高分子 注入量 | 溶解濃度 | 高分子 使用量 | 高分子 注入率 | 他薬品1 使用量 | 他薬品1 注入率 | 他薬品2 使用量 | 他薬品2 注入率 | 運転時間 | ろ布速度 | ろ過速度 | 投入汚泥 量 | 投入汚泥 濃度 | 投入汚泥 固形物量 | 高分子 注入量 | 溶解濃度 | 高分子 使用量 | 高分子 注入率 | 他薬品1 使用量 | 他薬品1 注入率 | 他薬品2 使用量 | 他薬品2 注入率 | 運転時間 | ろ布速度 | ろ過速度 | 投入汚泥 量 | 投入汚泥 濃度 | 投入汚泥 固形物量 | 高分子 注入量 | 溶解濃度 | 高分子 使用量 | 高分子 注入率 | 他薬品1 使用量 | 他薬品1 注入率 | 他薬品2 使用量 | 他薬品2 注入率 | 運転時間 | ろ布速度 | ろ過速度
|  | [m3] | [%] | [kg] | [L] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [h] | [m/min] | [kg/m/h] | [m3] | [%] | [kg] | [L] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [h] | [m/min] | [kg/m/h] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [h] | [m/min] | [kg/m/h] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [kg] | [%] | [h] | [m/min] | [kg/m/h]
有効桁数
小数部桁数 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | －
日平均
日最大
日最小
年度累計 |  |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － | －

## 汚泥処理月報4
汚泥処理月報4 2019年2月分 | [28 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | ポンプ場 |  | 処理場 |  | 初沈引抜汚泥 |  |  | 余剰汚泥 |  |  | 濃縮汚泥(重力式) |  |  | 濃縮汚泥(重力式以外) |  |  | 消化汚泥 |  |  | 高分子凝集剤(濃縮設備) |  |  | 起泡助剤(濃縮設備) |  |  | 汚泥 搬出量 | 汚泥等 搬出量 | ポンプ場 |  | 処理場 |  | 初沈引抜汚泥 |  |  | 余剰汚泥 |  |  | 濃縮汚泥（重力式） |  |  | 濃縮汚泥（重力式以外） |  |  | 消化汚泥 |  |  | 高分子凝集剤(汚泥濃縮) |  |  | 起泡助剤(汚泥濃縮) |  |  | 汚泥 搬出量 | 汚泥等 搬出量
|  | 沈砂 搬出量 | しさ 搬出量 | 沈砂 搬出量 | しさ 搬出量 | 引抜量 | 濃度 | 固形物量 | 引抜量 | 濃度 | 固形物量 | 発生量 | 濃度 | 固形物量 | 発生量 | 濃度 | 固形物量 | 発生量 | 濃度 | 固形物量 | 注入量 | 溶解濃度 | 使用量 | 注入量 | 溶解濃度 | 使用量 |  |  | 沈砂 搬出量 | しさ 搬出量 | 沈砂 搬出量 | しさ 搬出量 | 引抜量 | 濃度 | 固形物量 | 引抜量 | 濃度 | 固形物量 | 発生量 | 濃度 | 固形物量 | 発生量 | 濃度 | 固形物量 | 発生量 | 濃度 | 固形物量 | 注入量 | 溶解濃度 | 使用量 | 注入量 | 溶解濃度 | 使用量
|  | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [L] | [%] | [kg] | [L] | [%] | [kg] | [t] | [t] | [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [m3] | [%] | [kg] | [L] | [%] | [kg] | [L] | [%] | [kg] | [t] | [t]
有効桁数
小数部桁数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 | [6 empty] | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － | [8 empty] | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | －
日平均
日最大
日最小
年度累計 | [6 empty] | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － | [8 empty] | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | － |  |  | －

## 施設管理月報1
施設管理月報1 2019年2月分 | [25 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | 処理場電力量等 | [6 empty] | 撹拌機 電力量 | ポンプ場電力量 | [15 empty] | 処理場電力量等 | [6 empty] | 撹拌機 電力量 | ポンプ場電力量
|  | 受電 電力量 | 最大需要 電力 | 自家発電 電力量 | 水処理 電力量 | うち ブロア | 汚泥処理 電力量 | その他 電力量 | [17 empty] | 受電 電力量 | 最大需要 電力 | 自家発電 電力量 | 水処理 電力量 | うち ブロア | 汚泥処理 電力量 | その他 電力量
|  | [kWh] | [kW] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kW] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh]
有効桁数
小数部桁数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計 |  |  | － | [23 empty] | －
日平均
日最大
日最小
年度累計 |  |  | － | [23 empty] | －

## 施設管理月報2
施設管理月報2 2019年2月分 | [25 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 | 曜日 | ポンプ場排水量 | [15 empty] | 幹線流量 | [7 empty] | ポンプ場排水量 | [15 empty] | 幹線流量
|  | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3]
有効桁数
小数部桁数 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 43497
2 | 43498
3 | 43499
4 | 43500
5 | 43501
6 | 43502
7 | 43503
8 | 43504
9 | 43505
10 | 43506
11 | 43507
12 | 43508
13 | 43509
14 | 43510
15 | 43511
16 | 43512
17 | 43513
18 | 43514
19 | 43515
20 | 43516
21 | 43517
22 | 43518
23 | 43519
24 | 43520
25 | 43521
26 | 43522
27 | 43523
28 | 43524
29 | 43525
30 | 43526
31 | 43527
月合計
日平均
日最大
日最小
年度累計

## 運転時間月報1
運転時間月報1 2019年2月分 | [34 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月合計 | 年度累計
曜日 |  | 43497 | 43498 | 43499 | 43500 | 43501 | 43502 | 43503 | 43504 | 43505 | 43506 | 43507 | 43508 | 43509 | 43510 | 43511 | 43512 | 43513 | 43514 | 43515 | 43516 | 43517 | 43518 | 43519 | 43520 | 43521 | 43522 | 43523 | 43524 | 43525 | 43526 | 43527
雨量 | [mm]
沈砂池 | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
主ポンプ | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
最初沈殿池 | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]

## 運転時間月報2
運転時間月報2 2019年2月分 | [34 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月合計 | 年度累計
曜日 |  | 43497 | 43498 | 43499 | 43500 | 43501 | 43502 | 43503 | 43504 | 43505 | 43506 | 43507 | 43508 | 43509 | 43510 | 43511 | 43512 | 43513 | 43514 | 43515 | 43516 | 43517 | 43518 | 43519 | 43520 | 43521 | 43522 | 43523 | 43524 | 43525 | 43526 | 43527
雨量 | [mm]
反応タンク | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
送風機 | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
最終沈殿池 | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]

## 運転時間月報3
運転時間月報3 2019年2月分 | [34 empty] | 年 | 2019 | 月 | 2
日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月合計 | 年度累計
曜日 |  | 43497 | 43498 | 43499 | 43500 | 43501 | 43502 | 43503 | 43504 | 43505 | 43506 | 43507 | 43508 | 43509 | 43510 | 43511 | 43512 | 43513 | 43514 | 43515 | 43516 | 43517 | 43518 | 43519 | 43520 | 43521 | 43522 | 43523 | 43524 | 43525 | 43526 | 43527
雨量 | [mm]
放流ポンプ | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
濃縮設備 | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
消化槽 | [h]
[h]
[h]
[h]
脱水設備 | [h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]
[h]